Broj: 6410/18/2

Mjesto i datum: Podgorica, 18.12.2018. godine

„13 Jul Plantaže” A.D., Podgorica objavljuje na Web sajtu:

IZMJENE I DOPUNE

ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZA POSTUPAK NABAVKE

Sistema za navodnjavanje – kap po kap

- Izmjena Zahtjeva za prikupljanje za postupak nabavke roba Sistema za navodnjavanje – kap po kap, se vrše na strani  br.7 /40, u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta  nabavke, odnosno predmjer radova“, Partija br.2- Cijevi.  na sledeći način:

- Stavka pod radnim brojem 6. se mijenja, i sada glasi:

| 6 | Cijevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 | HDPE PE-100 D(mm) 63/10 bara S 3.8 SDR17 (S-8) PN10 | m | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izmjena Zahtjeva za prikupljanje za postupak nabavke roba Sistema za navodnjavanje – kap po kap, se vrše na strani  br. 10 /40, u dijelu „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta  nabavke, odnosno predmjer radova“, Partija br.3- Ostali elementi.  na sledeći način:

- Stavke pod radnim brojem 38,39,40,41. se mijenjaju, i sada glase:

38.  Vijak M 16  x 70 sa maticom(navrtkom)    kom    2.000

39.  Vijak M 16  x 90 sa maticom(navrtkom)    kom    2.000

40.  Vijak M 18  x 80  sa maticom(navrtkom)   kom    600

41.  Vijak M 20  x 80  sa maticom(navrtkom)   kom     600

Izmjene i dopune  predmetnog Zahtjeva Naručilac objavljuje na  web sajtu www.plantaze.com

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjednik

Goran Milić, dipl. pravnik, predsjednik